**图像分析系统简明操作规程**

1. 打开Cell Sens
2. 点击实时观察，观察所要拍摄的图片
3. 选择图片所要保存的位置
4. 点击拍照，即可获取图片
5. 白平衡：选取图片空白处，即可白平衡